ОПРОСНОЙ ЛИСТ ШКАФНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАСТЕННОЙ (НАЗЕМНОЙ)

| 1 | Заявляемая мощность | кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальный расход газа | м3/ч |  |
| 3 | Количество устанавливаемых котлов | шт |  |
| 4 | Вид шкафной котельной установки | настенный |  |
|  |  | наземный |  |
| 5 | Наличие ГВС | да/нет |  |
| 6 | Наличие узла учета расхода газа | да/нет |  |
| 7 | Наличие узла учета расхода электроэнергии | да/нет |  |
| 8 | Оповещение об аварии | GSM |  |
|  |  | Диспетчерский пульт |  |
| 9 | Наличие основного насоса в случае установки напольных котлов | да/нет |  |
| 10 | Наличие резервного насоса в случае установки настенных котлов | да/нет |  |
| 11 | Подвод газа | правый |  |
|  |  | левый |  |
| 12 | Доставка до места расположения | да/нет |  |
| 13 | Дата составления |  |  |
| 14 | Ф.И.О заказчика или наименование организации |  |  |
| 15 | Ф.И.О ответственного за газовое хозяйство |  |  |
| 16 | Пуско-наладочные работы | да/нет |  |
| 17 | Монтажные работы по установки шкафной котельной установки | да/нет |  |